## 装饰工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇幼保健院PCR实验室改造项目\单项工程1【PCR实验室】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 单价（元） | 合计金额（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
1 | 010802001016 |  | 手动气密封单开门 900*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 2.规格、型号：900x2100mm 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，含门锁等五金件。 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 9
2 | 010807001001 |  | 玻璃观察窗 | 1.窗类型：观察窗 2.窗框：1.2mm304拉丝不锈钢，10mm阻燃板 3.材质、规格、抗菌要求：10mm厚钢化清玻璃 4.五金配件综合考虑 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 1.98
3 | 010807001017 |  | 双门互锁式不锈钢传递窗 600*600*600 | 1.窗类型：双门互锁传递窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：600*600*600mm，不锈钢，带紫外线杀菌灯 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 套 | 3
4 | 011103004004 |  | 2mm厚医用同质透芯PVC地板 | 1.粘结层厚度、材料种类 :3mm厚专用自流平水泥整平 2.面层材料品种、规格、颜色 :2mm厚医用同质透芯PVC地板 3.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 70.48
5 | 011105004010 |  | 2mm厚医用同质透芯PVC踢脚线 | 1.踢脚线高度 :100mm 2.粘结层厚度、材料种类 :专用胶水 3.面层材料种类、规格、颜色::2mm厚医用同质透芯PVC，铝合金收口条 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 9.28
6 | 011207001003 |  | 医用无机预涂板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 :清单另列 2.基层材料种类、规格:10mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格、颜色 ：6mm医用无机预涂板，2mm胶带及结构胶粘贴 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 288.82
7 | 011501001021 |  | 边台 | 边台规格: L*900*850 一、边台材质说明 1、台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材,不采用牛皮纸为基材结构,不弯曲不变性,台面表面采用EBC电子束固化技术,表面光滑细腻,抗菌耐磨。台面需具有由SGS出具的EBC技术的使用证明 2、台面板需依据GB/T17657-2013测试标准,提供至少41种化学试剂报告,其中至少包含硫酸98%,硝酸65%,磷酸85%,盐酸37%,氢氧化钠40%,二氯甲烷,甲醇,丙酮等化学物,测试结果为5级. 3、台面板需具有SEFA3.0测试报告。 4、台面按国家标准GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测 : 5、表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能 5 级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级,无明显变化24h吸水率: 0.1%耐沸水性能:质量增加百分率0.4%, 厚度增加百分率0.4%, 表面质量5级(无变化)尺寸稳定性: 横向 和纵向均需一致, 0.1%漆膜硬度>9H. 6、为保证实验室空气质量及工作人员安全,台面板需具有绿色卫士金牌认证(GREENGUARD GOLD)证书,要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³,总醛最大允许预测浓度为0.043ppm,4-苯基环己烯最大预测浓度为 6.5ug/m³。 7、具有中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告,要求采用GB18580-2017 标准 ,结果为:未检出,即小于0.01mg/m3。 8、台面板安全, 绿色环保需具有ISEGA报告。 9、具有森林认证认可计划PEFC证书。 10.柜体整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成,不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。表面均经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化 、水洗及环氧树脂喷涂处理环氧树脂喷涂厚度≥50μm。所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。520mm柜体深度增加存储容量。 11.柜门,抽屉一律采用内外双层构造,整体美观大方。特殊的构造使整个门板不仅日常开关没有噪音,更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。 12.配件: 13.拉手:采用一体成型拉手。 14.滑轨:16寸专用滑轨,静音顺滑三段式阻尼静音滑轨,承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料,耐酸碱,经久耐用,无噪音,环保。 15.合页:采用铰链,95度打开。 16.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 17.调整脚:12mm锣杆套着地部分外六角PVC防滑脚垫,具有防水及调节水平的功能。 | m | 24.15
8 | 011501001019 |  | 转角台 1000*1000*850 | 转角台规格:1000*1000*850 转角台材质说明: 1、台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材,不采用牛皮纸为基材结构,不弯曲不变性,台面表面采用EBC电子束固化技术,表面光滑细腻,抗菌耐磨。台面需具有由SGS出具的EBC技术的使用证明 2、台面板需依据GB/T17657-2013测试标准,提供至少41种化学试剂报告,其中至少包含硫酸98%,硝酸65%,磷酸85%,盐酸37%,氢氧化钠40%,二氯甲烷,甲醇,丙酮等化学物,测试结果为5级. 3、台面板需具有SEFA3.0测试报告。 4、台面按国家标准GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测 : 5、表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能 5 级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级,无明显变化24h吸水率: 0.1%耐沸水性能:质量增加百分率0.4%, 厚度增加百分率0.4%, 表面质量5级(无变化)尺寸稳定性: 横向 和纵向均需一致, 0.1%漆膜硬度>9H. 6、为保证实验室空气质量及工作人员安全,台面板需具有绿色卫士金牌认证(GREENGUARD GOLD)证书,要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³,总醛最大允许预测浓度为0.043ppm,4-苯基环己烯最大预测浓度为 6.5ug/m³。 7、具有中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告,要求采用GB18580-2017 标准 ,结果为:未检出,即小于0.01mg/m3。 8、台面板安全, 绿色环保需具有ISEGA报告。 9、具有森林认证认可计划PEFC证书。 10.柜体整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成,不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。表面均经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化 、水洗及环氧树脂喷涂处理环氧树脂喷涂厚度≥50μm。所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。520mm柜体深度增加存储容量。 11.柜门,抽屉一律采用内外双层构造,整体美观大方。特殊的构造使整个门板不仅日常开关没有噪音,更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。 12.配件: 13.拉手:采用一体成型拉手。 14.滑轨:16寸专用滑轨,静音顺滑三段式阻尼静音滑轨,承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料,耐酸碱,经久耐用,无噪音,环保。 15.合页:采用铰链,95度打开。 16.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 17.调整脚:12mm锣杆套着地部分外六角PVC防滑脚垫,具有防水及调节水平的功能。 | 个 | 3

## 安装【PCR实验室~
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\PCR实验室【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 洁净新风空调机组 PVU-203 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-203 3.规格：送风量:5500m3/h ,新风量:5500m3/h,机外余压300Pa,马达功率4KW,制冷量:98KW,制热量:54KW,机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030503001002 |  | 净化空调自动控制系统 | 1.名称：净化空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
3 | 030602001003 |  | 多功能控制面板 | 1.名称：多功能控制面板 2.型号：启停控制、报警显示、温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 031006013004 |  | 净化消毒机 T-600 | 1.名称：净化消毒机 2.型号：T-600 3.规格：处理风量600m3/h | 台 | 3
5 | 031006013005 |  | 净化消毒机 T-1000 | 1.名称：净化消毒机 2.型号：T-1000 3.规格：处理风量1000m3/h | 台 | 2
6 | 030601002006 |  | 微压计 | 1.名称：微压计 2.型号：详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 9
7 | 030108001007 |  | 低噪音管道风机 PF-03 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-03 3.规格：风量800m3/h,电机功率0.19KW,余压200Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
8 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-04 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-04 3.规格：风量1200m3/h,电机功率0.38KW,余压300Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
9 | 030108001009 |  | 低噪音管道风机 PF-06 | 1.名称：低噪音管道风机 机组内带高效过滤器 2.机组编号：PF-6 3.规格：风量1500m3/h,电机功率0.94KW,余压300Pa ,电源380/3/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
10 | 030108001010 |  | 低噪音管道风机 PF-08 | 1.名称：低噪音管道风机 机组内带高效过滤器 2.机组编号：PF-08 3.规格：风量2500m3/h,电机功率1.2KW,余压300Pa ,电源380/3/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
11 | 030108001011 |  | 离心式排风机 PF-402-1 | 1.名称：离心式排风机 机组内带高效过滤器 2.机组编号：PF-402-1 3.规格：风量2000m3/h,电机功率0.48KW,余压300Pa ,电源380/3/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
12 | 030703011012 |  | 洁净室专用下回风口 900*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：900*400 Q=1400,接管尺寸400×200/400*250(Ⅰ级手术室);含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
13 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 7
14 | 030703011013 |  | 排风口400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤500;接管尺寸200×200;含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
15 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 5
16 | 030703011014 |  | 排风防雨百叶 400*320 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：400*320 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
17 | 030703011015 |  | 排风防雨百叶 800*320 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：800*320 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
18 | 030703011016 |  | 新风防雨百叶 2000*1000 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：2000*1000 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
19 | 030703011017 |  | 新风散流器送风口 600*600 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：600*600 Q≤1500;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
20 | 030703011018 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
21 | 030703011019 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*3000 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
22 | 030703001020 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
23 | 030703001021 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
24 | 030703001022 |  | 手动风量调节阀 320*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
25 | 030703001023 |  | 手动风量调节阀 400*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
26 | 030703001024 |  | 电动风量调节阀 400*250 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*250 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
27 | 030703001025 |  | 电动风量调节阀 400*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
28 | 030703001026 |  | 电动风量调节阀 630*500 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：630*500 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
29 | 030703001027 |  | 排风止回阀 320*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
30 | 030703001028 |  | 排风止回阀 400*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
31 | 030703001029 |  | 排风止回阀 400*250 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
32 | 030703001030 |  | 排风止回阀 400*320 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
33 | 030703001031 |  | 排风止回阀 500*320 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：500*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
34 | 030703020032 |  | 微穿孔板消声弯头 400*320 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
35 | 030703020033 |  | 微穿孔板消声弯头 500*320 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：500*320 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
36 | 030703020034 |  | 微穿孔板消声弯头 630*500 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：630*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
37 | 030703020035 |  | 微穿孔板消声器 400*250 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*250 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
38 | 030703020036 |  | 微穿孔板消声器 630*500 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：630*500 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
39 | 031208003043 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 1.53
40 |  |  | 0307 空调水工程
41 | 031003003049 |  | 压差平衡阀 DN65 | 1.类型：压差平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN65 含法兰 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
42 | 031208003050 |  | 冷热水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.48
43 | 031208003051 |  | 冷凝水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.02
44 |  |  | 0310 给排水工程
45 | 031004003063 |  | 密度PP新料注塑成型化验盆 | 1.材质：采用高密度PP新料注塑成型,耐腐蚀耐酸碱; 稳定性强,并具弹性、韧性,不易老化耐划 2.规格、类型：厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm 水盆550*450*310 3.水龙头：三口水龙头 4.附件名称、数量：1.材质：采用高密度PP新料注塑成型,耐腐蚀耐酸碱; 稳定性强,并具弹性、韧性,不易老化耐划 2.规格、类型：厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm 水盆550*450*310 3.水龙头：三口水龙头 4.附件名称、数量：含三口专用水嘴、冷热水软管、角阀、下水器、下水软管 | 组 | 4
46 | 031004014064 |  | 桌上型单口洗眼器 | 1.类型：桌上型单口洗眼器 2.主体：加厚铜质 3.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用 5.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 6.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 7.水压：最大耐水压7巴 | 套 | 4
47 | 031004003065 |  | 柱式感应洗手盆 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：柱式 感应龙头 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：感应式水龙头及成套配件 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 4
48 | 031208003066 |  | 水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.21
49 |  |  | 0304 电气设备安装工程
50 | 030412001067 |  | 普通LED灯 1200*600 68W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
51 | 030412001068 |  | 普通LED灯 600*600 40W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 8
52 | 030412004069 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 6