## 询价表
妇幼能力提升项目专用设备采购市场调研询价表
序号 | 产品名称 | 规格要求 | 品牌 | 规格型号 | 参数及功能描述 | 售后维保 | 耗材情况 | 数量需求 | 单价 | 合计
1 | 光纤铥激光发生器 | [6 empty] | 1套
2 | 内窥镜手术刨削器 | [6 empty] | 1套
3 | 负压吸引装置 | [6 empty] | 1套
4 | 内窥镜 | 30°Φ3*302mm | [5 empty] | 1套
5 | 内窥镜 | 12° 216.5mm，器械通道4.7mm | [5 empty] | 1套
6 | 仪器台车 | 配前列腺剜出系统 | [5 empty] | 1台
7 | 内窥镜 | 30°Φ4*282mm | [5 empty] | 1支
8 | 内窥镜 | 30°Φ4*302mm | [5 empty] | 1支
9 | 内窥镜 | Φ4*302mm 70° | [5 empty] | 1支
10 | 鞘套 | 18.5Fr | [5 empty] | 1支
11 | 鞘套 | 21Fr | [5 empty] | 1支
12 | 操作器 | 双通道 | [5 empty] | 1支
13 | 密封帽 | [6 empty] | 40个
14 | 内窥镜软钳 | 7Fr*395mm 活检状 | [5 empty] | 1把
15 | 内窥镜软钳 | 7Fr*395mm 异物状 | [5 empty] | 1把
16 | 内窥镜软钳 | 7Fr*395mm 锯齿状 | [5 empty] | 1把
17 | 内窥镜软钳 | 7Fr*395mm 剪刀 单动 | [5 empty] | 1把
18 | 连接器 | [6 empty] | 1个
19 | 进水阀门 | [6 empty] | 1个
20 | 外鞘 | 26Fr | [5 empty] | 1把
21 | 内鞘、闭孔器 | 24Fr | [5 empty] | 1套
22 | 工作把手 | 被动式（铥激光600光纤） | [5 empty] | 1把
23 | 工作把手 | 被动式 | [5 empty] | 1把
24 | 连接器 | [6 empty] | 1个
25 | 进水阀门 | [6 empty] | 1套
26 | 内鞘 | [6 empty] | 1套
27 | 高频线 | 双极 | [5 empty] | 1根
28 | 手术电极 | 环状·24 | [5 empty] | 1支
29 | 外鞘 | 26Fr | [5 empty] | 1把
30 | 手动冲洗器 | 霍夫曼式 | [5 empty] | 1套
31 | 冲吸器接头 | [6 empty] | 2个
32 | 手动冲吸器 | 爱利克式 | [5 empty] | 1套
33 | 冲吸器接头 | [6 empty] | 1个
34 | 内窥镜软钳 | 半软性抓钳 4Fr*600mm | [5 empty] | 1把
35 | 内窥镜软钳 | 半软性活检钳 4Fr*600mm | [5 empty] | 1把
36 | 内窥镜软钳 | 半软性抓钳 4Fr*600mm | [5 empty] | 1把
37 | 内窥镜软钳 | 软性活检钳 4Fr*600mm | [5 empty] | 1所
38 | 造痿针 | 16Fr | [5 empty] | 1套
39 | 膀胱穿刺针 | 16Fr 1*5 | [5 empty] | 1套
40 | 尿道扩张器 | 男性8Fr | [5 empty] | 1支
41 | 尿道扩张器 | 男性9Fr | [5 empty] | 1支
42 | 尿道扩张器 | 男性10Fr | [5 empty] | 1支
43 | 尿道扩张器 | 男性11Fr | [5 empty] | 1支
44 | 尿道扩张器 | 男性12Fr | [5 empty] | 1支
45 | 尿道扩张器 | 男性13Fr | [5 empty] | 1支
46 | 尿道扩张器 | 男性14Fr | [5 empty] | 1支
47 | 尿道扩张器 | 男性15Fr | [5 empty] | 1支
48 | 尿道扩张器 | 男性16Fr | [5 empty] | 1支
49 | 尿道扩张器 | 男性17Fr | [5 empty] | 1支
50 | 尿道扩张器 | 男性18Fr | [5 empty] | 1支
51 | 尿道扩张器 | 男性19Fr | [5 empty] | 1支
52 | 尿道扩张器 | 男性20Fr | [5 empty] | 1支
53 | 尿道扩张器 | 男性21Fr | [5 empty] | 1支
54 | 尿道扩张器 | 男性22Fr | [5 empty] | 1支
55 | 尿道扩张器 | 男性23Fr | [5 empty] | 1支
56 | 尿道扩张器 | 男性24Fr | [5 empty] | 1支
57 | 尿道扩张器 | 男性25Fr | [5 empty] | 1支
58 | 尿道扩张器 | 男性26Fr | [5 empty] | 1支
59 | 尿道扩张器 | 男性27Fr | [5 empty] | 1支
60 | 尿道扩张器 | 男性28Fr | [5 empty] | 1支
61 | 尿道扩张器 | 男性29Fr | [5 empty] | 1支
62 | 尿道扩张器 | 男性30Fr | [5 empty] | 1支
63 | 尿道扩张器 | 13Fr | [5 empty] | 1支
64 | 尿道扩张器 | 11Fr | [5 empty] | 1支
65 | 尿道扩张器 | 9Fr | [5 empty] | 1支
66 | 套石篮 | 螺旋形 Φ1.5*610mm主件进口 | [5 empty] | 1把
67 | 尿道扩张器 | 女性36Fr | [5 empty] | 1支
68 | 尿道扩张器 | 女性39Fr | [5 empty] | 1支
69 | 尿道扩张器 | 女性42Fr | [5 empty] | 1支
70 | 内窥镜 | 30°Φ2.7*205mm | [5 empty] | 1支
71 | 鞘套 | 11Fr | [5 empty] | 1套
72 | 操作器 | [6 empty] | 1套
73 | 可重复使用软性电子膀胱镜 | [6 empty] | 1套
74 | 重复使用软性电子肾输尿管镜 | [6 empty] | 1套
75 | 重复使用硬性电子肾输尿管镜 | [6 empty] | 1套
76 | 电子内镜控制器摄像主机含HD硬性摄像头，加配L型光学转换接头1具。 | [6 empty] | 1套
77 | 乳腺旋切系统 | [6 empty] | 1套
78 | 小儿红外康复系统（包括：男性性功能康复治疗仪（儿童智能型）男性性功能康复治疗仪（儿童智能型） | [6 empty] | 1套
79 | 盆底磁刺激仪 | [6 empty] | 1套
80 | 多功能牵引床 | [6 empty] | 1套
81 | 人体成份分析仪 | [6 empty] | 1套
82 | 人体成份分析仪健康管理软件 含一体机 | [6 empty] | 1套
83 | 射频控温热凝器 | [6 empty] | 1套
84 | 口腔CBCT | [6 empty] | 1套
85 | 客观超声骨密度仪 | [6 empty] | 1套
86 | 耳声发射仪（进） | [6 empty] | 1套
87 | 视力筛查仪（双目） | [6 empty] | 1套
88 | 微波治疗机 | [6 empty] | 1套
89 | 输液泵 | [6 empty] | 5个
90 | 病人监护仪儿童血氧探头和血压袖带（只要配件） | [6 empty] | 6套
91 | 经皮黄疸仪 | [6 empty] | 1套
92 | 酸性氧化电位水机 | [6 empty] | 1台
93 | 塑封机 | [6 empty] | 1台
94 | 皮下电子注射器控制助推装置 | [6 empty] | 1套
95 | EDAN 数字式十二道心电图机 | [6 empty] | 1台
96 | 荧光定量检测分析仪 | [6 empty] | 1台
97 | 床单元消毒机 | [6 empty] | 3台
98 | 高压灭菌器 | [6 empty] | 1台
99 | 液基薄层细胞制片机 | [6 empty] | 1台
100 | 激光玻片打号机 | [6 empty] | 1台
101 | 取材台 | [6 empty] | 1台
102 | 组织脱水机 | [6 empty] | 1台
103 | 包埋机（含冷冻台） | [6 empty] | 1台
104 | 切片机 | [6 empty] | 1台
105 | 漂烘仪 | [6 empty] | 1台
106 | 组织染色机 | [6 empty] | 1台
107 | 显微镜 | [6 empty] | 1台
108 | 光纤喉镜 | [6 empty] | 1套
109 | 吸痰器 | [6 empty] | 1台
110 | 治疗车 | [6 empty] | 2台
111 | 输液车 | [6 empty] | 1台
112 | 辐射台 | [6 empty] | 1台
合计